Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида № 96 «Соловушка»

г. Вологда

| СОГЛАСОВАНО Председатель ППО ________________Корякина М.Н. «19» ноября 2020 г. | УТВЕРЖДЕНО Заведующий __________________Н.Н.Климова Приказ от 19.11.2020 г. № ____ |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

для ответственного лица за пожарную безопасность

ИПБ-03

- Общие положения.

  - Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима», утвержденных Постановлением правительством Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 (далее  – Правила), Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" для МДОУ № 96 «Соловушка» (далее - Учреждение) и устанавливает основные требования к ответственному лицу за пожарную безопасность в Учреждении.

  - Ответственного за пожарную безопасность выбирают лицо, достигшее возраста не моложе 18 лет, прошедшее  медицинский  осмотр и инструктаж по пожарной безопасности и назначают приказом заведующего Учреждения.

  - Ответственное лицо за пожарную безопасность в Учреждении должен знать Правила пожарной безопасности РФ и другие Федеральные законы в области пожарной безопасности, Устав и локальные правовые акты Учреждения, правила и нормы охраны труда, техники безопасности, инструкцию по охране жизни и здоровья детей, основы первой медицинской помощи.

  - Ответственное лицо за пожарную безопасность, не справившееся со своими обязанностями, нарушившее Правила пожарной безопасности в Учреждении, освобождается от должности приказом заведующего Учреждения и несёт административную, правовую или уголовную ответственность.

  - Повышение квалификации ответственного лица за пожарную безопасность образовательного учреждения проводится не реже 1 раза в 3 года. Для данной категории лиц, впервые назначенных на должность, переподготовка или повышение квалификации в области пожарной безопасности в течение первого года работы являются обязательными.

- Цели.

  - Обеспечение функционирования всех систем противопожарной защиты в Учреждении.

  - Обеспечение безопасности условий труда и воспитательно-образовательного процесса в Учреждении.

  - Обеспечение благополучного противопожарного режима в Учреждении.

  - Обеспечение Учреждения необходимым  противопожарным оборудованием и материалами.

- Функции:

  - Проводит и контролирует работу по пожарной безопасности в Учреждении в целом.

  - Руководит работами по своевременному обслуживанию Учреждения в области пожарной безопасности.

  - Следит за противопожарным состоянием помещений и территории Учреждения и принимает меры к своевременному и устранению замечаний.

  - Осуществляет контроль за исправностью освещения, систем отопления, вентиляции, водоснабжения.

  - Организует своевременное проведение электротехническим персоналом ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и освидетельствований водонагревательных установок.

  - Следит за наличием и техническим состоянием первичных средств пожаротушения.

  - Организует не реже одного раза в пять лет или по мере необходимости разработку инструкций по пожарной безопасности для работников Учреждения.

  - Проводит вводный и первичный инструктаж «О мерах пожарной безопасности» со вновь принятыми работниками.

  - Проводит повторный, целевой, внеплановый инструктаж по пожарной безопасности  со всеми работниками Учреждения.

  - Знакомит с инструкциями по правильному пользования ручными огнетушителями.

  - Знакомит сотрудников с правилами эвакуации из здания на случай возникновения пожара и проводит практические занятия не менее двух раз в год.

  - Ведёт соответствующую документацию:

  - Журналы противопожарных инструктажей;

  - Журнал учёта огнетушителей;

  - Журнал противопожарных тренировок;

  - Планы и протоколы противопожарных тренировок.

  - Ежегодно составляет календарный план мероприятий по пожарной безопасности в Учреждении на год.

  - Организует уголок пожарной безопасности и своевременно пополняет его теоретическим материалом.

  - Исправляет предписания и рекомендации вышестоящих организаций по ГосПожНадзору.

- Ответственность:

  - Ответственное лицо за пожарную безопасность несёт ответственность:

    - За изучение и соблюдение сотрудниками Правил и требований пожарной безопасности;

    - За организацию проведения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму;

    - За состояние пожарной безопасности в спальных, игровых комнатах и подсобных помещениях Учреждения, наличие и исправность средств связи, пожарной сигнализации и технических средств борьбы с пожарами;

    - За установку в помещениях Учреждения строгого противопожарного режима (определить места хранения технической документации, установить порядок осмотра, закрытия групповых и спальных комнат, подсобных помещений после окончания работы) и  контроль его строжайшего соблюдения работниками;

    - За исправность электроприборов, электроустановок, технического оборудования, отопления, вентиляции и  немедленное принятие мер к устранению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару;

  - Ответственное лицо за пожарную безопасность ведёт всю работу по пожарной безопасности в образовательном учреждении, включая нормативно-правовую документацию.

- Права

  - Ответственное лицо за пожарную безопасность имеет право:

    - Беспрепятственно посещать любые помещения для контроля за соблюдением правил пожарной безопасности;

    - Давать представления заведующему о привлечении к дисциплинарной ответственности работников Учреждения за нарушение правил пожарной безопасности;

    - Вносить предложения по совершенствованию организации противопожарных мероприятий в Учреждении, а также, представление особо отличившихся работников к награждению и поощрению;

    - Повышать свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации или на учёбе по пожарной безопасности один раз в три года.

Настоящая инструкция вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Составил:

Ответственное лицо за пожарную безопасность,

заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе                                                                 Т.С.Кузнецова