Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида № 96 «Соловушка»

г. Вологда

| СОГЛАСОВАНО Председатель ППО ________________Корякина М.Н. «19» ноября 2020 г. | УТВЕРЖДЕНО Заведующий __________________Н.Н.Климова Приказ от 19.11.2020 г. № ____ |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

проведения противопожарного инструктажа с сотрудниками

ИПБ-06

- Общие положения.

  - Инструкция проведения противопожарного инструктажа с сотрудниками МДОУ № 96 «Соловушка» (далее – Учреждение) разработана  в соответствии с Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении норм пожарной безопасности  «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» от 12.12.2007 г. № 645, в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима», утвержденных Постановлением правительством Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 (далее  – Правила),  а также, Положения об организации обучения населения мерам пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Вологда» от 21.11.2006 г. № 1141 с целью доведения до работников Учреждения основных требований пожарной безопасности, изучения, средств противопожарной защиты, а также, действий сотрудников в случае возникновения пожара.

- Основные требования к проведению противопожарного инструктажа

  - Противопожарный инструктаж проводится заведующим Учреждения или ответственным лицом за пожарную безопасность  по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников Учреждения и в порядке, определяемом заведующим Учреждения

  - Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников Учреждения с:

    - Правилами содержания территории и помещений Учреждения, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей;

    - Требованиями пожарной безопасности, соблюдении противопожарного режима в Учреждении;

    - Обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения.

  - По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на вводный, первичный на рабочем месте, повторный,  внеплановый и целевой.

  - О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в Журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

  - Требования к проведению вводного противопожарного инструктажа

    - Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом заведующего Учреждения. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой. (Приложение 1)

    - Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

  - Требования к проведению первичного противопожарного инструктажа

  - Первичный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте. При этом инструктируемые должны быть ознакомлены: с конкретными мерами пожарной безопасности при проведении занятий в групповых комнатах, физкультурном и музыкальном залах,  театральной студии; с планом эвакуации и порядком действий в случае возникновения пожара; с образцами всех имеющихся в Учреждении первичных средств пожаротушения, оповещения людей о пожаре, знаками безопасности, пожарной сигнализации и связи.

    - Первичный противопожарный инструктаж проводится со всеми вновь принятыми на работу; с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое; с работниками, выполняющими новую для них работу; с командированными в Учреждение работниками; с сезонными работниками; со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории организации; с прибывшими на практику студентами.

    - Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в Учреждении, назначенным приказом заведующего.

    - Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения. (Приложение 1).

    - Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.

  - Требования к проведению повторного противопожарного инструктажа

    - Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом заведующего Учреждения со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в полугодие.

    - Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным заведующим Учреждения.

    - Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

    - В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

  - Требования к проведению внепланового противопожарного  инструктажа

  - Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

    - при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;

    - при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;

    - при нарушении работниками Учреждения требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

    - для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации;

    - при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней;

    - при поступлении информационных материалов о  пожарах, происшедших в других образовательных учреждениях;

    - при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками Учреждения требований пожарной безопасности.

  - Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в Учреждении. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

  - Требования к проведению целевого противопожарного  инструктажа

  - Целевой противопожарный инструктаж проводится:

    - при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);

    - при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

    - при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных производствах;

    - при проведении экскурсий в Учреждении;

    - при организации массовых мероприятий с воспитанниками

    - при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек.

  - Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в Учреждении или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером) и в установленных правилами пожарной безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ.

  - Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.

Настоящая инструкция вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 31 декабря     2026 г. включительно.

Составил:

Ответственное лицо за пожарную безопасность,

заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе                                                                 Т.С.Кузнецова

- Приложение 1

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ВОПРОСОВ ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО И ПЕРВИЧНОГО

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

- Вводный противопожарный инструктаж

- Общие сведения о специфике и особенностях Учреждения по условиям пожаро- и взрывоопасности.

- Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности.

- Ознакомление с противопожарным режимом в Учреждении

- Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с инструкциями по пожарной безопасности; основными причинами пожаров, которые могут быть в Учреждении, на рабочем месте, в жилых помещениях.

- Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:

а) для воспитателей (правила пользования огнетушителями, правила эвакуации людей,  ознакомление с программой первичного инструктажа персонала Учреждения, обеспечение личной и коллективной безопасности, ответственности за охрану жизни и здоровья детей  и др.);

б) для обслуживающего персонала (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть, непосредственному руководителю, приемы и средства тушения загорания или пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности).

- Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте

- Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территории).

- Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в учреждении).

- Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

- Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

- Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования.

- Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.

- Способы сообщения о пожаре.

- Меры личной безопасности при возникновении пожара.

- Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.