Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида № 96 «Соловушка»

г. Вологда

| СОГЛАСОВАНО Председатель ППО ________________Корякина М.Н. «19» ноября 2020 г. | УТВЕРЖДЕНО Заведующий __________________Н.Н.Климова Приказ от 19.11.2020 г. № ____ |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке проведения массовых мероприятий

ИПБ-08

- Общие требования

  - Данная инструкция составлена для МДОУ № 96 «Соловушка» (далее – Учреждение) в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима», утвержденных Постановлением правительством Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479  (далее  – Правила),

  - Инструкция предназначена для соблюдения всеми работниками Учреждения мер пожарной безопасности во время проведения массовых мероприятий.

- Основные требования к проведению культурно-массовых мероприятий

  - Ответственность за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, новогодних елок и т. п.) является ответственное лицо за пожарную безопасность Учреждения.

  - Перед проведением культурно-массового мероприятия ответственное лицо ха пожарную безопасность должен:

    - Тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности;

    - Убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики;

    - Устранить выявленные недостатки до начала мероприятия;

    - Лично производить проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно-массового мероприятия;

    - Обеспечить на время проведения культурно-массовых мероприятий дежурство работников Учреждения и родителей.

  - Во время проведения культурно-массового мероприятия ответственность за жизнь и здоровье детей несут воспитатели и музыкальный руководитель, проинструктированные о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара,  которые должны неотлучно находиться вместе сними.

  - Они обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении мероприятия. Это требование подразумевает наличие документа о проведении соответствующего внеочередного противопожарного инструктажа с отметками о его прохождении вышеперечисленными работниками образовательного учреждения.

  - Требования к помещениям

    - При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей допускается использование помещений, которые

    - имеют не менее двух эвакуационных выходов, отвечающих требованиям норм проектирования;

    - не имеют на окнах решеток;

    - расположены не выше второго этажа (в зданиях с горючими перекрытиями).

    - Запрещается:

    - проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

    - применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

    - допускать заполнение помещений людьми сверхустановленной нормы (более 50 человек)

    - При проведении культурно-массовых мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц, членов добровольных пожарных дружин.

  - Требования к проведению новогодних мероприятий

    - При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.

    - При отсутствии в детском учреждении электрического освещения новогодние представления и другие культурно-массовые мероприятия должны проводиться в дневное время.

    - Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком.

    - Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.

    - При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

    - Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.

    - При оформлении елки запрещается:

    - использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

    - применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;

    - обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.;

    - полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

    - использовать ставни на окнах для затемнения помещений.

- По окончании культурно-массовых мероприятий перед закрытием помещений:

  - Отключить электрические гирлянды и другие осветительные приборы.

  - Установить, нет ли дыма, запаха гари, горелой резины и других признаков загорания.

  - Освободить проходы и выходы, лестницы и другие пути эвакуации при пожаре.

  - Обеспечить свободный проход (подход) к средствам пожаротушения, инвентарю и средствам пожарной сигнализации.

  - Выключить свет.

Настоящая инструкция вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 31 декабря     2026 г. включительно.

Составил:

Ответственное лицо за пожарную безопасность,

заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе                                                                 Т.С.Кузнецова